«ИЗОВЕК» A - ветро-влагоизоляция (мембрана)

 Материал Изовек А влагозащитная паропроницаемая мембрана. Предназначен для защиты от атмосферной влаги конструкций крыш и стен. С наружной стороны материал имеет гладкую водоотталкивающую поверхность; внутренняя сторона с объёмной антиконденсатной структурой. Обеспечивает хорошее выветривание водяных паров из утеплителя, что препятствует образованию конденсата и продлевает срок службы всей конструкции здания. 

«ИЗОВЕК» A Plus - ветро-влагоизоляция (мембрана)

Материал Изовек А «Plus» влагозащитная паропроницаемая мембрана. Предназначен для защиты от атмосферной влаги конструкций крыш и стен. С наружной стороны материал имеет гладкую водоотталкивающую поверхность; внутренняя сторона с объемной антиконденсатной структурой. Обеспечивает хорошее выветривание паров из утеплителя, что препятствует образованию конденсата и продлевает срок службы всей конструкции здания.

«ИЗОВЕК» B - пароизоляция

Материал Изовек В универсальная двухслойная непроницаемая пароизоляция. Предназначен для защиты утеплителя и строительных конструкций от проникновения паров воды изнутри помещения. Одна сторона материала имеет антиконденсатную поверхность для связывание капель влаги. Применяется в конструкциях утеплённых крыш, наружных стен, утеплённых чердачных и цокольных перекрытий, а также во внутренних перегородках между отапливаемыми не отапливаемыми помещениями. Пароизоляция Изовек В существенно улучшает теплоизолирующие свойства утеплителя и продлевает срок службы всей конструкции. В холодный период материал препятствует образованию конденсата, грибковому заражению и коррозии элементов конструкции, защищает внутреннее пространство здания от проникновения частиц волокнистого утеплителя.

«ИЗОВЕК» C - пароизоляция

Изовек С универсальная двухслойная непроницаемая пароизоляция чёрного, либо синего с улучшенными физокотехническими показателями. Предназначен для защиты утеплителя и строительных конструкций от проникновения паров воды изнутри помещения. Одна сторона материала имеет антиконденсатную поверхность для связывания капель влаги. Применяется в конструкции утеплённых крыш, наружных стен, утеплённых чердачных и цокольных перекрытий, а также во внутренних перегородках между отапливаемыми и не отапливаемыми помещениями. Пароизоляция Изовек С существенно улучшает теплоизолирующие свойства утеплителя и продлевает срок службы всей конструкции. В холодный период материал препятствует образованию конденсата, грибковому заражению и коррозии элементов конструкции, защищает внутреннее пространство здания от проникновения частиц волокнистого утеплителя.

«ИЗОВЕК» D - гидро-, пароизоляция

Влаго-, паронепроницаемый материал широкого применения. Представляет собой полипропиленовую ткань с односторонним ламинированным покрытием из полипропиленовой плёнки. Изовек D применяется в строительстве для защиты конструкции здания от проникновения водяных паров, конденсата и влаги. Благодаря высокой прочности материала способен выдерживать значительные механические усилия в процессе монтажа, может нести снеговую нагрузку. Изовек D используется как универсальная пароизоляция во всех случаях, когда необходимо защитить элементы внутренней конструкции и утеплитель от воздействия водяных паров изнутри помещения. Применяется как подкровельная гидроизоляция в не утепленных кровлях для защиты деревянных элементов конструкции (чердачного помещения) от атмосферной влаги, ветра и снега, проникающие в места неплотной укладки кровли. В цементных стяжках Изовек D применяется как гидроизолирующая прослойка при устройстве полов по бетонным, земляным и иным влагопроницаемым основаниям в подвальных перекрытиях и во влажных помещениях. В конструкции плоских кровель материал применяется в качестве гидро-, пароизоляции. Может применяться в качестве временного покрытия для гидроизоляции стен и кровель, но не более 3-4 месяцев в связи с УФ-стабильностью.

Области применения материалов

	
	В конструкциях утепленной кровли: «ИЗОВЕК B» применяется в качестве пароизоляции, для защиты утеплителя и внутренних элементов конструкции кровли от проникновения влаги изнутри помещения, а само помещение от проникновения частиц волокнистого утеплителя. 

1. Кровельное покрытие 

2. «ИЗОВЕК A» 

3. Контррейка 

4. Утеплитель 

5. «ИЗОВЕК B» 

6. Стропило 

7. Внутренняя отделка 

	[image: image1.jpg]



	В конструкции утепленных стен с внутренним или внешним утеплением: «ИЗОВЕК B» применяется в качестве пароизоляции, защищающей утеплитель и внутренние элементы конструкции стены от проникновения влаги изнутри помещения, а само помещение от проникновения частиц волокнистого утеплителя. 

1. Наружная обшивка 

2. Контррейка 

3. «ИЗОВЕК A» 

4. Утеплитель 

5. «ИЗОВЕК B» 

6. Внутренняя отделка 

	[image: image2.jpg]



	В конструкциях чердачных (цокольных) перекрытий: «ИЗОВЕК B» используется как изолирующий материал в межэтажных перекрытиях с использованием утеплителей всех типов. Материал укладывается между половыми лагами (балками) по черному полу (потолку), закрывая утеплитель с двух сторон. 

1. Пол 

2. «ИЗОВЕК B» 

3. Утеплитель 

4. Контррейка 

5. Балка 

	При использовании ламинированых и паркетных полов:

«ИЗОВЕК B» служит как пароизоляция при устройстве ламинированных и паркетных полов по бетонному, цементному и иным неорганическим основаниям. Укладывается на цементную стяжку под покрытием пола. Инструкция по монтажу материалов «ИЗОВЕК B»
В домах с наружным утеплением стен (Рис. 2) «ИЗОВЕК B» монтируется непосредственно на внутренней поверхности стены шероховатой стороной внутрь помещения. Для установки пароизоляции на кирпичной или блочной стене используется соединительная лента. Затем материал закрепляется контррейками или оцинкованными профилями, на которые монтируется внутренняя обшивка (гипсокартон, вагонка и т.д.).

При устройстве чердачных или цокольных перекрытий (Рис. 3) с любым утеплителем «ИЗОВЕК B» укладывается между половыми лагами (балками) по черному полу (потолку) шероховатой стороной наружу и закрепляется строительным степлером или при помощи деревянных реек. Между лагами (балками) плотно раскладывается утеплитель. Верхний слой пароизоляции раскатывается поперек балок шероховатой стороной наружу и закрепляется при помощи реек. При укладке пароизоляции наложение полотнищ друг на друга должно составлять не менее 20 см.
При укладке ламинированных и паркетных полов по бетонному, цементному и иным неорганическим основаниям. Материал укладывается с перехлестом 20 см с небольшим заходом на стены. Продольные швы герметизируются соединительной лентой.


	Рис. 1. Устройство утепленной мансардной кровли с применением материалов «ИЗОВЕК B».
	Рис. 2. Устройство утепленной каркасной стены с применением материалов «ИЗОВЕК B».

	[image: image3.jpg]



	[image: image4.jpg]




	1. Вентиляционный зазор 

2. Обрешетка 

3. Вентиляционный зазор 

4. Кровельное покрытие 

5. Вентиляционный зазор 

6. Стропило 

7. Рейка по стропилам 

8. «ИЗОВЕК A» 

9. «ИЗОВЕК B» 

10. Утеплитель 

11. Внутренняя обшивка 

12. Рейка 3х5 см 
	1. Внутренняя обшивка 

2. Ветиляционные зазоры 

3. Рейка 

4. Пароизоляция «ИЗОВЕК B» 

5. Черновая обшивка 

6. Утеплитель 

7. «ИЗОВЕК A» 

8. Наружная обшивка 

9. Гидроизоляция 

10. Фундамент 

	Рис. 3. Устройство утепленного цокольного или чердачного перекрытия с применением материалов «ИЗОВЕК B».

	[image: image5.jpg]



	1. Внутренняя обшивка 

2. Ветиляционные зазоры 

3. Рейка 

4. Пароизоляция «ИЗОВЕК B» 

5. Черновая обшивка 

6. Утеплитель 

7. «ИЗОВЕК A» 

8. Наружная обшивка 

9. Гидроизоляция 

10. Фундамент 


